{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,3],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[22,0,22,6],[23,0,23,6]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东以色列理工学院分布式光伏发电系统（光伏车棚）建设项目"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价"]
[null,null,"车棚主体"]
[1,null,"车棚钢结构","1.钢柱、钢梁、檩条等钢架结构\n2.螺丝等辅材\n3.油漆灰色、防锈防腐蚀","m2",120]
[2,null,"光伏组件固定支架","热镀锌钢材","m2",120]
[3,null,"防水导轨","铝合金","m2",120]
[4,null,"车棚基础","基础开挖及预埋件制作","个",5]
[null,null,"光伏系统"]
[5,null,"太阳能光伏组件","1.单晶硅光伏组件\n2.功率410W\n3.尺寸：2015*996*35mm","片",60]
[6,null,"并网逆变器","1.组串式逆变器\n2.功率：25kW\n3.防护等级：IP65\n4.选用品牌:华为、阳光能源、古瑞瓦特或同级别品牌","台",1]
[7,null,"数据采集器","1.传输方式：GPRS,WIFI等 \n2.防护等级：IP65\n3.远程监控系统","套",1]
[8,null,"并网计量箱","成套配电箱安装 悬挂式\n1.光伏计量表;2.断路器63A/4P;3.刀闸63A/4P;4.浪涌保护器等","套",1]
[9,null,"光伏直流线缆","PV1-F 1*4mm2","m",50]
[10,null,"光伏交流线缆","ZRC-YJV-0.6/1kV-5*16mm2","m",150]
[11,null,"MT50","1.热镀锌钢管；2.埋地敷设；3.公称直径(mm以内)50","m",10]
[12,null,"100*50镀锌线槽","1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 150","m",10]
[13,null,"接地系统","接地极、接地母线等","套",1]
[14,null,"路面拆除及修复","电缆敷设","项",1]
["小计"]
["措施费"]
["税金9%"]
["合计"]